Центральная научно-исследовательская лаборатория

Оснащение лаборатории

- Автоматический биохимический анализатор  Random Access А-15 (BioSystems, Испания, 2016)

Система для клинической химии и турбидиметрии. Полный спектр системных реагентов для Биохимии и Турбидиметрии (

| α-Амилаза Аденозин дезаминаза Альбумин Амилаза панкреатическая Белок в моче Билирубин Гаммаглутамилтрансфераза Гликозилированный гемоглобин Глюкоза Железо Желчные кислоты Кальций Кислая фосфатаза Креатинин Креатинкиназа Лактат Лактатдегидрогеназа Липаза Липопротеины высокой плотности | Липопротеины низкой плотности Магний Мочевая кислота Мочевина Ненасыщенная ЖСС Общий белок Оксалаты Трансаминазы Триглицериды Углекислота (CO2) Фосфор Фруктоза Фруктозамин Холестерин Холинэстераза Цинк Цитрат Щелочная фосфатаза | α1-кислый гликопротеин β2-микроглобулин а1-микроглобулин Антистрептолизин О Антитромбин III Аполипопротеины Гликозилированный гемоглобин Иммуноглобулины Компоненты комплемента Микроальбумин Преальбумин Ревматоидный фактор С-реактивный белок С-реактивный белок (ВЧ) Трансферрин Ферритин Фибриноген |
| --- | --- | --- |

- ACCENT 200 (2023 год) – полностью автоматический современный биохимический анализатор селективного типа настольного исполнения. Cormay, Польша

Количество загружаемых образцов: 40 (до 20 виртуальных дисков в программе)

Количество реагентов на борту: 40 (до 10 виртуальных дисков в программе)

Длины волн: 340 нм, 405 нм, 450 нм, 510 нм,546 нм, 578 нм, 630 нм, 670 нм. 700 нм

ПАНЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Общий белок, Альбумин, Глюкоза, Мочевина,  Креатинин, Креатинин, Мочевая кислота, Билирубин общий, Билирубин прямой,  Холестерин, Триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, Железо, НЖСС, Трансферрин,Ферритин, Кальций, Кальций, Фосфор, Магний, АЛТ, АСТ, а-Амилаза, Щелочная фосфотаза, ЛДГ, y-глютамилтрансфераза, Креатинфосфокиназа, Креатинкиназа-МВ,   Липаза, Холинэстераза, Кислая фосфотаза, а-гидроксибутерат-дегидрогеназа, Белок в моче, С-реактивный белок, Ревматоидный Фактор, Антистрептолизин-О, Иммуноглобулин-А, Иммуноглобулин-M, Иммуноглобулин-G, Иммуноглобулин-E, Микроальбумин, Аполипопротеин В, Комплемент С-3, Комплемент С-4, Гаптоглобин, Церулоплазмин а-1 антитрипсин, а-1 кислый гликопротеин, Антитромбин-3, Фибриноген, Д-димер, а-1 микроглобулин, а-фетопротеин, Миоглобин, Липопротеин (а), Гликогемоглобин

- Анализатор электролитов EASYLYTE CALCIUM Na/K/Ca/pH (Medica Corp., США, 2017

Анализатор электролитов  крови, мочи, слюны, диализных растворов и пр. Ионоселективный анализ. Используются сменные пакеты, содержащие рабочие растворы и емкость для отходов, сменные электроды, не требующие техобслуживания, автоматическая калибровка приборов.

Определяемые параметры:

- Натрий Na+,

- Калий K+,

- Ионизированный кальций Ca++,

- рН

- Axio Scope A1 (Carl Zeiss, Германия, 2016), прямой лабораторно-исследовательский микроскоп с видеокомплектом анализа изображений со светодиодным осветителем проходящего света, 6-позиционной турелью для установки светоделительных элементов и цветной цифровой фотокамерой для микроскопии, 4 Мп

Методы контрастирования: светлое поле, темное поле, фазовый контраст

- светофильтр баланса белого (White-balance filter)

- голубой светофильтр для улучшения красно-синего контраста, например при окраске гематоксилин-эозином (Contrast-enhancing blue filter)

- широкополосный зеленый	светофильтр (Interference wide-band filter green)

Обеспечен программным комплексом для микроскопии МЕКОС - интеллектуальная лабораторная микроскопия: предназначены для автоматизации массовых и углубленных методик анализа биоматериалов в лабораторных исследованиях широкого профиля. Новое поколение высокоточных методик анализа повышает производительность труда врачей, увеличивает точность оценки результатов анализа, экономит время и затраты на рутинные процедуры микроскопического анализа.

- Автоматическое картирование препарата и выбор области анализа.

- Автоматическое обнаружение, сортировка и визуализация объектов анализа.

- Количественные оценки популяции.

- Контролируемый объем получаемой информации для анализа.

- Автоматическая адаптация к индивидуальным особенностям препарата в условиях рутинной пробоподготовки.

- Средства коллективного локального и дистанционного просмотра результатов.

- Формы отчетности с возможностью редактирования.

Система МЕКОС HEMO позволяет проводить автоматизированный анализ мазков крови, который значительно превосходит по точности, диагностической значимости и производительности труда методику «ручной» микроскопии. Увеличенная чувствительность методики обеспечивает визуализацию патологических форм даже при их низкой концентрации. Формируемая модель препарата в форме сортированных галерей клеток на экране компьютера позволяет врачу выполнять более детальный визуальный анализ патологической морфологии. Комплекс осуществляет автоматизированный поиск и сортировку 18-ти типов ядросодержащих клеток крови и раскладывает их по типам в галереи для просмотра специалистом. Осуществляет распознавание и сортировку эритроцитов по 10-ти типам, проводит категориальную и количественную оценку их популяции и морфометрический анализ. Одновременно выдаются результаты анализа тромбоцитов: гистограмма распределения по площади, и ретикулоцитов: концентрация и определение степени зрелости. Подсчитывается миелограмма.

Области применения

- Лабораторные анализы в медицине: мазок крови, осадок мочи, яйца гельминтов и простейших, гинекологические мазки, гистологические и цитологические препараты, имуногистохимия, спермограмма, микобактерии туберкулеза, метафазные пластинки, морфометрия (определение ядерно-цитоплазматического отношения, размеров клеток и клеточных элементов).

- Световая микроскопия

- Минералогия, геология, петрография

- Автоматический гематологический анализатор Medonic M20 (2023 год)

Boule Diagnostics AB, Швеция

Medonic M16S/M20S Autoloader – это лучший счетчик клеток для небольших и средних лабораторий. Благодаря дополнительному встроенному сканированию штрих-кода система становится полностью автоматизированной системой анализа.

- Цветной сенсорный экран

- 16/20 параметров

- 60 образцов в час

- 2 колеса на 20 образцов в каждом

- Программа контроля качества

- Внешний считыватель штрих-кода

- Микрокапиллярный адаптер

- Автоматический гематологический анализатор Sysmex xs1000i (Sysmex Corporation, Япония, 2017 г.).

Автоматический гематологический 5 DIFF  анализатор для определения полной лейкоцитарной формулы. (кровь)

Флуоресцентная проточная цитометрия применяется для анализа физиологических и химических свойств клеток.  В отличии от 3-DIFF, она дает возможность получить:

- Информацию о размере и структуре клетки

- Информацию о внутреннем строении клетки

- Возможно анализировать образцы, которым более 48 часов
- Более точный анализ лейкоцитов и дифференциацию по 5 суб-популяциям!
- Более точный подсчёт эритроцитов и тромбоцитов происходит при помощи эритроцитарного детектора, используя метод гидродинамической фокусировки

- Высокое качество аналитических исследований
- Надежная дифференциация по пяти параметрам даже с частицами вещества в исследуемом образце, например стойкие к растворению эритроциты
- Флуоресцентное обнаружение незрелых гранулоцитов
- Отдельное обнаружение активных лимфоцитов в высоко-флуоресцентной области
- Результаты измерения гемоглобина достоверны даже при наличии в исследуемом образце лейкоцитов или липидов

Определяемые параметры (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT,NEUT (%,#), LYMPH (%,#), MONO (%,#), EO (%,#), BASO (%,#), RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT.)

- Полуавтоматический анализатор мочи DIRUI H-100 (2023 год)

- Система автоматической загрузки предотвращает кросс-контаминацию образцов

- Автоматическая корректировка результатов тестов, на которые могут влиять значения рН, удельного веса и цвет мочи

- Высокоскоростной бесшумный встроенный термопринтер; возможность подключения внешнего принтера

- Возможность устанавливать флаги патологических значений

- Единицы измерений: международная и традиционная

- Простое программное обеспечение, не требует дополнительного обучения персонала

- Два режима работы:
— одиночные тесты ,  1 тестирование 60 сек
— ускоренный (потоковый) режим, 1 тестирование 30 сек

- Возможность работать на 4х типах тест-полосок

- Простая калибровка сухими полосками (входят в комплект поставки 2 шт.)

| Тестируемые параметры | Уробилиноген, билирубин, белок, глюкоза, кетоны, удельный вес, нитриты, рН, лейкоциты, скрытая кровь, микроальбумин, аскорбиновая кислота |
| --- | --- |

- Многоканальный амплификатор «Терцик», (ДНК-технология, Россия, 2010)

Прибор представляет собой многоканальный программируемый терморегулятор и предназначен для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) в клинико-диагностических и научных лабораториях.

- Электрофорезная камера Sub-Cel GT System (BioRad, США, 2010)

Универсальная камера для горизонтального электрофореза - камера с защитной крышкой и комплектом проводов. УФ-прозрачная подложка для геля снабжена флуоресцентной линейкой. Гель можно заливать как непосредственно на подложке с использованием наклонных заслонок, так и с помощью заливочного столика.

10. Источник питания PowerPac Basic  (BioRad, США, 2010).

Для выполнения электрофоретического разделения образцов в погружаемых гелях с целью эффективного разделения нуклеиновых кислот, может быть использован для выполнения горизонтального и вертикального электрофореза, блоттинга, 2D-электрофореза и элюирования.

- Выходное напряжение, В — 10-300;

- выходной ток, мА — 4-400;

- выходная мощность, Вт — 75;

- выход на 4 э/ф камеры.

11. Гельдокументирующая система Bio-Vision (BioRad, США, 2010)

Применяется для проведения лабораторного электрофореза, для обработки результатов, передаваемых трансиллюминатором:
1) Видео - документирующая система Bio–vision
2) Трансиллюминатор
Технические характеристики: 8-битовая монохроматная камера, 256 оттенков серого.
Режим реального и интегрированного времени. Высокая чувствительность: 10-5 Люкс. Фильтр: F590 UV/IR. Контроллер воспроизведения: режим реального времени для облегченного позиционирования геля и настройки интегрированного времени.

Определяемые параметры (полиморфизмы по основным направлениям (см. каталог фирмы Литех):

- Системы свёртывания крови и фибринолиза

- Сердечно-сосудистые заболевания – гипертензия

- Сердечно-сосудистые заболевания – нарушения липидного обмена

- Сердечно-сосудистые заболевания – инсульт, инфаркт

- Индивидуальное лекарство – подбор дозы варфарина (антикоагулянтов ряда кумарина)

- Индивидуальное лекарство – клопидогрел

- Индивидуальное лекарство – статины

- Индивидуальное лекарство – переносимость алкоголя

- Индивидуальное лекарство – детоксикация

- Антиоксидантная защита

- Индивидуальное лекарство – химиотерапия онкологических заболеваний

- Мужское здоровье – нарушение репродуктивной функции

- Женское здоровье – рак молочной железы, яичников

- Риск заболевания - сахарный диабет и ожирение

- Риск заболевания – хронические болезни нижних дыхательных путей и прочее…

| Системы свёртывания крови и фибринолиза | Сердечно-сосудистые заболевания - гипертензия | Нарушения липидного обмена |
| --- | --- | --- |
| Лейденcкая мутация (коагуляционный фактор V) Мутация протромбина (коагуляционный фактор II) Мутация 1 метилентетрагидрофолатредуктазы "Мутация 2 метилентетрагидрофолатредуктазы " Мутация редуктазы метионинсинтазы Мутация метионинсинтазы Мутация коагуляционного фактора F VII Мутация промотора гена коагуляционного фактора FVII Мутация интегрина, бета-3 (тромбоцитарный рецептор фибриногена) Мутация-1 интегрина альфа-2 (тромбоцитарный рецептор коллагена) Мутация тромбоцитарного гликопротеина 1b, α-субъединицы Мутация АДФ-рецептора тромбоцитов Мутация фибриногена, бета Мутация ингибитора активатора плазминогена SERPINE (PAI) 1 Мутация эндотелина 1 Мутация Р - селектина Мутация 1 E-селектина Мутация 2 E-селектина Мутация Янус-киназы 2 Мутация 1 коагуляционного фактора III Мутация 2 коагуляционного фактора III Мутация 3 коагуляционного фактора III Мутация 4 коагуляционного фактора III | "Инсерция/делеция Alu-элемента в гене ангиотензин-превращающего фермента *Постановка по отдельной методике" Мутация ангиотензиногена 1 Мутация ангиотензиногена 2 Мутация рецептора 1-го типа ангиотензина-2 Мутация 1 синтазы окиси азота 3 Мутация АМФ-дезаминазы 1 | Мутация липопротеиновой липазы Мутация аполипопротеина Е Мутация параоксоназы 1 Мутация аполипопротеина С3 Мутация - 1 печеночной липазы Мутация - 2 печеночной липазы Мутация рецептора к глюкагону Мутация 4 С-реактивного белка |
| Сердечно-сосудистые заболевания – инсульт, инфаркт | Индивидуальное лекарство - детоксикация | Антиоксидантная защита |
| Мутация-1 интегрина альфа-2 (тромбоцитарный рецептор коллагена) Мутация тромбоцитарного гликопротеина 1b, α-субъединицы Мутация ангиотензиногена 1 Мутация ангиотензиногена 2 Мутация 1 синтазы окиси азота 3 Мутация аполипопротеина Е Мутация Р - селектина Мутация 1 E-селектина Мутация 2 E-селектина Мутация регуляторной субъединицы глутаматцистеинлигазы Мутация 2 С-реактивного белка | Мутация 4-цитохрома Р450 Мутация 1N-ацетилтрансферазы2 Мутация 2N-ацетилтрансферазы2 Мутация 3N-ацетилтрансферазы2 Мутация 4N-ацетилтрансферазы2 Мутация – 1 глутатион-S-трансферазы Мутация – 2 глутатион-S-трансферазы | Мутация супероксиддисмутазы 1 Мутация 1 митохондриальной супероксиддисмутазы 2 Мутация 2 митохондриальной супероксиддисмутазы 2 Мутация 3 митохондриальной супероксиддисмутазы 2 Мутация каталазы |

12. ПЦР в реальном времени - cистема LightCycler  96 (Roche, Франция, 2017),

Виды анализа и основные области применения:

- Оценка наличия возбудителей заболеваний

- Оценка вирусной, бактериальной нагрузки

- Анализ экспрессии генов

- Детекция SNP и мутаций с известной локализацией

- Скрининг генов на наличие SNP с неизвестной локализацией. Анализ метилирования

Для обнаружения возбудителей различных заболеваний, анализ содержания ГМО в продуктах питания

Используется для контроля эффективности лечения  (позволяет определить на сколько изменился уровень экспрессии гена – мишени относительно исходного уровня, например, экспрессия гена-мишени в клетках до обработки препаратом и после обработки)

13. Система для капельной цифровой ПЦР DropDX-2044HT (2022 год) - RainSure Scientific, Китай

Цифровая ПЦР – это метод, который позволяет определять абсолютные концентрации нуклеиновых кислот без использования калибровочных кривых.

Реакционная смесь разделяется на тысячи микрореакций равного объёма, в которых затем проводится ПЦР. В одну микрореакцию попадает либо одна мишень, либо ни одной.

Для детекции продуктов ПЦР используются флуоресцентно-меченые зонды или интеркалирующий краситель EvaGreen. По окончании реакции снимается флуоресцентный сигнал. Он детектируется только в микрореакциях с мишенью (положительные микрореакции). Микрореакции без мишени не флуоресцируют и поэтому считаются отрицательными. Затем по количеству положительных и отрицательных микрореакций с помощью статистических методов определяется исходная концентрация мишени в образце.

Преимущества метода цифровой ПЦР:

- Абсолютное измерение концентрации мишени без использования калибровочных кривых.

- Чувствительность обнаружения редких (<0,01%) мишеней.

- Устойчивость к ингибиторам ПЦР.

- Точность и воспроизводимость результатов.

Ключевые приложения:

- Обнаружение редких мишеней.

- Абсолютное измерение концентрации.

- Генотипирование.

- Подсчет вариации числа копий генов (CNV).

- Определение уровня экспрессии генов.

14. Амплификатор Gene Explorer (2023 год) – Bioer, Китай

GeneExprorer – компактный амплификатор для классической ПЦР от компании Bioer. Благодаря широкому выбору термоблоков он отлично подойдет для решения рутинных задач в лабораториях различного профиля.

Особенности прибора:

- Управление.
8-дюймовый сенсорный экран, удобный дизайн пользовательского интерфейса и современный встроенный центральный процессор делает вашу работу простой и быстрой.

- Термоблок.
Термоблок с модифицированными элементами Пельтье обеспечивает исключительные характеристики точности, равномерности и скорости изменения температуры. Для ускоренной оптимизации условий реакции большинство моделей имеют функцию температурного градиента или независимые температурные зоны в термоблоке.

- Мобильное приложение.
Мобильное приложение и возможность подключения к Wi-Fi позволят удаленно следить за статусом ПЦР.

  - Спектрофотометр Nano-500 (2023 год) – Allsheng, Китай

Спектрофотометр Nano-500 позволяет проводить широкий спектр измерений, для которых обычно требуется несколько приборов:

- Измерение концентрации нуклеиновых кислот напрямую в растворе.

- Определение низких концентраций НК с помощью флуориметрического метода.

- Измерение оптической плотности клеточной суспензии.

- Снятие спектра поглощения веществ.

- Измерение концентрации белков колориметрическими методами.

  - Амплификатор Real-time ДТпрайм (2023 год) - ДНК-технологии, Россия

Амплификатор с детекцией в режиме реального времени DTprime производства компании «ДНК-Технология» представляет собой универсальную, современную, высокотехнологичную систему, находящую применение в клинико-диагностических и научно-исследовательских лабораториях различного профиля с малыми, средними и большими потоками образцов.

Особенности:

- высокочувствительный метод (обнаружение единичных ДНК опухоли, бактерии или вируса в крови, экссудате, моче, слюне, мокроте и др. жидкостях, когда клеточный объем пробы минимален и/недостаточен для обычной ПЦР)

- подсчет абсолютного количества ДНК-мишений (контроль эффективности лечения лейкозов после пересадки костного мозга, уменьшение вирусной нагрузки и т.д.)

- обнаружение редких мутаций (от 0,025% до 0,01% представленности в образце)

  - Генетический анализатор «НАНОФОР 05» (2023 год) - НПФ СИНТОЛ, Россия

Первый серийный отечественный секвенатор ДНК открытого типа.

Предназначен:

- определения последовательности ДНК (секвенирования)

- определения длин фрагментов ДНК (фрагментный анализ)

Спектр исследований:

Онкология, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, мышечные дистрофии (СМА), дефицит Антитромбина III, умственная отсталость, наследственная глухота (нейросенмсорная глухота и пр.), слепота, анеуплоидии (синдром Патау и прочие)), гемофилии, гипопаратиреоз, Болезнь фон Виллебранда (vWD), врожденный гипотиреоз и пр.

18. LMC-4200R (BioSan, Великобритания, 2016) Лабораторная центрифуга с охлаждением - лабораторная настольная центрифуга с охлаждением LMC-4200R обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Контроль так называемой «холодовой полки» является «золотым стандартом» энзимологов и клеточных биологов, поскольку он создает необходимые условия для воспроизводимости этапа пробоподготовки. Отсутствие температурного контроля на данном этапе приводит к непредсказуемым результатам.

Диапазон регуляции температуры –10°C ... +25°C.

Диапазон регулируемой скорости для пробирок 100–4200 об/мин (3160 × g).

19. Морозильная камера для лаборатории, для биобанков, сверхнизкая температура MDF-U76V-PE (Panasonic Biomedical Europe, Великобритания, 2016) с системой сигнализации (с помощью мобильной связи и интернета)

Емкость: 728 л

Диапазон температур: МИН.: -90 °C (-130 °F), МАКС.: -50 °C (-58 °F)

20. Микропланшетный ридер Multiskan FC (Thermo Scientific, Финляндия)

универсальные микропланшетные фотометры для всех видов колориметрических анализов. Прибор может применяться как для научных исследований, так и для рутинных измерений.

Рабочий диапазон длин волн 340 - 750 нм.

Скорость измерения: 10 секунд для 96 лунок, 18 секунды для 384 лунок.

оптические технические требования (разрешающая способность - 0,1 ед.ОП).

Позволяет проводить измерение различных форматов плашек: 6 - 384 лунок.

Различные режимы измерения охватывают широкий диапазон анализов: с одной и двумя длинами волн для стандарта ELISA, дополнительный кинетический режим для измерения кинетической и ферментативной активности, линейное сканирование для исследования агглютинации и коагуляции.

Двухкоординатное сканирование: 7x7 точек в 96 луночных плашках; 32x32 точек в 6 луночных стрипах.

Области применения:

- иммунология

- клеточная адгезия

- эндокринология

- определение витаминов

21. Автоматический ИФА анализатор GEMINI (2022 год)- Stratec Biomedical Германия.

Автоматический ИФА анализатор самостоятельно выполняет необходимые для постановки анализа манипуляции: от предварительного разведения и диспенсирования образцов и реагентов до инкубации, промывки и транспортировки планшет. Прибор автономно проводит фотометрические измерения и формирует отчет.

- Одновременная загрузка - до 192 образцов с возможностью дозагрузки проб;

- Открытая система предполагает работу с тест-системами любых производителей;

- Выполнение анализов одноразовыми наконечниками надежно защищает от контаминации;

- Предусмотрено штрих-кодирование проб и реагентов;

- Гибкое программирование расписания анализов до трех микропланшетов;

- Тройной контроль пипетирования: изменение проводимости, мониторинг давления, колориметрический метод.

22. Устройство для образцов нуклеиновых кислот ИВД,автоматическое) - Allsheng-AS-17060-MDx, Китай

Система Auto-Pure 96 предназначена для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов для диагностики in vitro.
Прибор позволяет выделять нуклеиновые кислоты одновременно из 96 образцов.

23. Прибор диагностический для анализа состояния сердечно-сосудистой системы AngioCode-322 Screen, Россия

Прибор AngioCode-322 Screen представляет собой инновационное медицинское устройство, предназначенное для эффективной идентификации пациентов группы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также для качественного мониторинга течения заболевания и результативности лечения.

24. Анализатор биомпедансный обменных процессов и состава тела АВС-02 "МЕДАСС", Россия

Биоимпедансный анализатор состава тела АВС-02 «МЕДАСС» предназначен для оценки показателей белкового, липидного, водного обмена, скорости процесса метаболизма. Аппарат применяют в отделениях гемодиализа, диетологии, реабилитации, интенсивной терапии. Его используют для коррекции фигуры, при фитнес-тестировании, во время скрининга и в целях контроля физической подготовки спортсменов.